## 1. számú melléklet
Hagyományok Háza |  |  |  | 1. számú melléklet
Büfé helyiségek berendezési tárgyai
S.sz. | Megnevezés | Gyártó | Kódszám | Méret (cm) | Teljesítmény (kw) |  |  | Db
[5 empty] | 230V | 400V | gáz
Földszint - BEFEJEZŐ KONYHA (BK)
1. | Hőlégkeveréses sütő-gőzpároló (kombi pároló) kombi, 7 x GN1/1 kapacitás, analóg elektromechanikus vezérlés, direkt víz-befecskendezéses, elektromos üzemű. Rozsdamentes acél kivitel, 2 db ventilátor automatikus forgásirányváltással, 120 perces időzítő, manuális párásítás, sütőtér szellőztetés-hűtés nyitott ajtóval, belső világítás, dupla rétegű üvegajtó, 68 mm-es tartó sínosztás. Üzemmódok: légkeveréses sütés (70 - 275°C), légkeverés párásítással, párolás (70 - 100°C), kombinált üzem (70 - 275°C). | TECNOEKA | EKF 711 UD | 93,5x93x82,5 |  | 8,4 |  | 1
2. | Rm. géptartó állvány, egy oszlopos sínezéssel GN edények részére, sinek mellett vízlágyítónak helykihagyás | Agrikon-Alfa | GÁ 97 SE | 90x70x75 |  |  |  | 1
3. | Manuális kezelésű vízlágyító, 12 literes tartállyal, 9 liter gyantatöltettel, regeneráláshoz 2 kg só, 2250 liter/ 20°/Fr mellett, 2-40 C°-os vízre maximum 8 bar nyomásra, 3/8^-os kimenettel. | ADOLCINOX | MB 9 - AD | 19x56 |  |  |  | 1
4. | Asztali mobil elektronikus mérleg, 5 kg-os mérés-határral, 2 grammos osztással, 230x200 mm-es platómérettel, kétoldali LED kijelzővel, adapterről vagy elemről működtethető | Metripond | SW-1S/5 | 26x28,7x13 | 0,01 |  |  | 1
5. | Rm. falra szerelhető elszívóernyő (1 db Ć315 mm-es elszívócsonkkal), zsírfogóval, világítással, függesztő elemekkel | Agrikon-Alfa | EF-20-10 | 200x100x35 | 0,2 |  |  | 1
6. | 2 medencés (500x400x300) mosogató tartozékokkal (lefolyóval, dugó-túlfolyóval és szifonnal) | Agrikon-Alfa | VM 0504-2 | 120x60x90 |  |  |  | 1
7. | Álló könyökaros csaptelep | Agrikon-Alfa 5 | CSAK | 0 |  |  |  | 1
8. | Rm. állítható falipolc rendszerhez csepegtető polc | Agrikon-Alfa | PR123 | 120x30 |  |  |  | 2
9. | Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín | Agrikon-Alfa | FS 75 | 75 |  |  |  | 2
10. | Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol | Agrikon-Alfa | FK 30 | 30 |  |  |  | 4
11. | 2x1/2-es fiókegység 700 mm mély LINEAR AFINOX hűtőpulthoz | Afinox | CASS1/2LINEAR |  |  |  |  | 2
12. | 2x1/2-es fiókegység 700 mm mély LINEAR AFINOX hűtőpulthoz | Afinox | CASS1/2LINEAR |  |  |  |  | 1
13. | Horganyzott raktári állvány, 4db állítható magasságú polccal, polconkénti terhelhetősége mérettől függően: 110kg/polc | Vasszer Kft | SAL-125- 200-4 | 120x50x200 |  |  |  | 2
14. | Hűtőpult beépített jobb oldali aggregáttal, komplett rozsdamentes kivitelben, hátsó felhajtású fedlappal, termosztatikus hőmérséklet szabályzással, -2…+7°C belső hőmérséklettel, automatikus leolvasztás és csapadékvíz elpárologtatás, digitális kijelzéssel, 3 db ajtóval, mögöttük sinekkel GN edények részére. 50 mm panelvastagság, tartozék: ajtónként 1db GN 1/1 méretű mü. rács, rádiuszos belső tér a könyebb takarítás érdekében, 140-240 mm között állítható fém pultlábbal. (Cod. 7LT73IP4LA001) | Afinox | LINEAR703TN/A | 172,1x70x85/90 | 0,55 |  |  | 1
Földszint - BÜFÉ - KISZOLGÁLÓ ZÓNA
15. | Rm. szakaszos üzemű, fronttöltésű pohármosogatógép, 35x35x15cm-es kosárral, IP40 fokozatú - nyomógombos - elektromechanikus vezérléssel, 3 liter/óra kapacitású beépített mosó-, és öblítőszer adagolóval, ajtó biztonsági kapcsolóval, lekerekített élű és sarkú, 13 literes mosótartállyal, 18mm átm. rozsdamentes mosókarokkal. 3kW teljesítményű, 3,2literes bojlerrel, 120 másodperces mosási ciklussal, 30 kosár/óra maximális kapacitással. Ciklusonkénti vízfogyasztás: 2l/kosár. Max. edény magasság 240 mm. 3/4"-os vízcsatlakozással, 35 mm-es kifolyóval. Tartozék: 2db univerzális kosár, 1db betétkosár 12db kistányér fogadására, 1db betétkosár evőeszközök részére. Ajánlott csatlakozási vízhőmérséklet központi lágyvíz esetén: +55°C. Ajánlott csatlakozási vízhőmérséklet külön vízlágyító esetén: max.+35°C | KRUPPS | CUBE C327 | 42x50x66 | 2.79 |  |  | 1
16. | Manuális kezelésű vízlágyító, 12 literes tartállyal, 9 liter gyantatöltettel, regeneráláshoz 2 kg só, 2250 liter/ 20°/Fr mellett, 2-40 C°-os vízre maximum 8 bar nyomásra, 3/8^-os kimenettel. | ADOLCINOX | MB 9 - AD | 19x56 |  |  |  | 1
17. | Rm jégkockakészítő gép, léghűtéses, 30 kg/nap maximális kapacitással, tárolási kapacitás 10 kg. Hűtőközeg: R134a.- Működési hőmérséklet min/max.:10°C/40°C - Csatl.vízhőmérséklet min/max.: 5°C/35°C - Csatl. hálózati víznyomás min/max.: 1 Bar / 5 Bar | Icematic | E 30 A | 40x54,5x69 | 0.3 |  |  | 1
18. | Pult alá építhető üvegajtós hűtőszekrény. Űrtartalom: 160 liter. Kívül fehér színterezett ,alumínium színű ajtókerettel. Kapacitás: 0,33 l doboz: 175 db, 0,5 l üveg: 112 db. 2 darab színterezett polcAutomatikus leolvasztás.Hűtési tartomány: +2 - +12 0COpciók:külső szín, zár. | Coldmatic | CG 165 GV | 55,2x64x86 | 0,2 |  |  | 2
19. | Süteményes bemutató hűtött vitrin, 3 db polccal, vendég oldalon fix hőszigetelt üvegezéssel. Kezelő oldalon hőszigetelt üveg tolóajtókkal.Hőfokszabályozással és belső LED világítással.Kompresszor: Danfoss.Termosztát: Dixell.Hűtőközeg: R134a.Hőmérséklet tartomány: +3/+8°C.Űrtartalom: 470 literA hűtővitrin előhűtött termékek bemutatására szolgál! | Agrikon-Alfa 5 | AGH-HV1200 | 120x74x136 | 0,8 |  |  | 2
20. | Hűtött asztal beépített agregáttal, 3 db ajtóval, mögöttük sinekkel GN edényeknek. FEDLAP NÉLKÜLI KIVITEL! Újlenyomatentes PET bevonatú acélból készült test, AISI 304 munkalappal. Hűtési tartomány: +2...7 °C.Hűtőközeg: R404a Automatikus elpárologtató rendszerAjtónként 1 db GN 1/1 polccal. | Afinox | FRESH 3P/S | 193X70X810 | 0,3 |  |  | 1
21. | Hűtött asztal beépített agregáttal, 2 db ajtóval, mögöttük sinekkel GN edényeknek. FEDLAP NÉLKÜLI KIVITEL! Újlenyomatentes PET bevonatú acélból készült test, AISI 304 munkalappal. Hűtési tartomány: +2...7 °C.Hűtőközeg: R404a Automatikus elpárologtató rendszerAjtónként 1 db GN 1/1 polccal. | Afinox | FRESH 2P/S | 140X70X810 | 0,4 |  |  | 1
FOGYASZTÓI EDÉNY MOSOGATÓ
22. | Rm. előkészítő asztal hulladékledobó nyílással hátsó felhajtással | Agrikon-Alfa | EA 0870 HF | 80x70x86 |  |  |  | 1
23. | Kiegészító oldalsó felhajtás asztalokhoz. | Agrikon-Alfa | EK 60 | 60 |  |  |  | 1
24. | Mosogatógép bevezető asztal beépített (500x400x300) medencével tartozékokkal, kosár vezető profillal. | Agrikon-Alfa | BA 1270 | 120x70x85 |  |  |  | 1
25. | Fedlapra szerelhető előmosó-, leverető kézizuhany alsó kiegészítő csapteleppelrozsdamentes acél erősített flexibilis cső átlátszó dupla műanyag bevonattal, nagy markolatú kényelmes kiakasztható zuhanyfej, fali rögzítő rúd, keverő mosogatócsaptelep, bekötés: 1/2˝, max kapacitás 4 bar nyomásnál: 17 liter / perc, max üzemi nyomás: 5 bar. | Agrikon-Alfa 5 | AGH-98001-2 |  |  |  |  | 1
26. | Mosogatógép kivezető asztal, alsó polccal. Kosár vezető profil. Kosár méret 50x50 cm. | Agrikon-Alfa | KA 0770 A | 70x70x85 |  |  |  | 1
27. | Rm. szakaszos üzemű, átmenő rendszerű, tányér-, tálca- és pohármosogatógép, 50x50x15cm-es kosárral, IP40 fokozatú - nyomógombos - elektromechanikus vezérléssel, 3 liter/óra kapacitású beépített mosó-, és öblítőszer adagolóval, ajtó biztonsági kapcsolóval, lekerekített élű és sarkú, 37 literes mosótartállyal, 18mm átm. rozsdamentes mosókarokkal. 6kW teljesítményű, 7,3literes bojlerrel, ?/60/90/120 másodperces mosási ciklussal, 60/40/30 kosár/óra maximális kapacitással. Ciklusonkénti vízfogyasztás: 2l/kosár. Max. edény magasság: tányér: 415mm, pohár: 390mm, edény, vagy kenyeres kosár: 390mm, 4db GN1/1méretű tálca (opcionális:640200 kosárral). 3/4"-os vízcsatlakozással, 50 mm-es kifolyóval. Tartozék: 1db pohármosó kosár, 1db kosár 18db tányér fogadására, 1db 8 részes betétkosár evőeszközök részére. Ajánlott csatlakozási vízhőmérséklet központi lágyvíz esetén: +55°C. Ajánlott csatlakozási vízhőmérséklet külön vízlágyító esetén: max.+35°C. | KRUPPS | CUBE CH110 | 62x77x140/190 |  | 6.52 |  | 1
28. | Manuális kezelésű vízlágyító, 12 literes tartállyal, 9 liter gyantatöltettel, regeneráláshoz 2 kg só, 2250 liter/ 20°/Fr mellett, 2-40 C°-os vízre maximum 8 bar nyomásra, 3/8^-os kimenettel. | ADOLCINOX | MB 9 - AD | 19x56 |  |  |  | 1
29. | Rm. tolóajtós tárolóasztal közti polccal hátsó felhajtással | Agrikon-Alfa | TA 166 F | 160x60x85 |  |  |  | 1
30. | Rm. állítható falipolc rendszerhez csepegtető polc | Agrikon-Alfa | PR103 | 100x30 |  |  |  | 2
31. | Rm. állítható falipolc rendszerhez falisín | Agrikon-Alfa | FS 75 | 75 |  |  |  | 2
32. | Rm. állítható falipolc rendszerhez konzol | Agrikon-Alfa | FK 30 | 30 |  |  |  | 4
33. | Falra szerelhető rozsdamentes kézmosó , takarólemezzel, tartozékokkal ( lefolyó, dugó, szifon ). Medence mérete: 34x22x11 cm. Átm.36 mm csaptelepfurattal a jobb oldalon. | Agrikon-Alfa 5 | D2 4032 | 40x32x19 |  |  |  | 1
34. | Mosogatóra szerelhető álló hagyományos keverőcsaptelep, H-M. | Agrikon-Alfa 5 | CSAH | 0 |  |  |  | 1
35. | 2 medencés (400x500x300) mosogató tartozékokkal (lefolyóval, dugó-túlfolyóval és szifonnal) | Agrikon-Alfa | VM 0405-2 | 100x70x85 |  |  |  | 1
EMELETI BÜFÉ
36. | Rm. szakaszos üzemű, fronttöltésű pohármosogatógép, 35x35x15cm-es kosárral, IP40 fokozatú - nyomógombos - elektromechanikus vezérléssel, 3 liter/óra kapacitású beépített mosó-, és öblítőszer adagolóval, ajtó biztonsági kapcsolóval, lekerekített élű és sarkú, 13 literes mosótartállyal, 18mm átm. rozsdamentes mosókarokkal. 3kW teljesítményű, 3,2literes bojlerrel, 120 másodperces mosási ciklussal, 30 kosár/óra maximális kapacitással. Ciklusonkénti vízfogyasztás: 2l/kosár. Max. edény magasság 240 mm. 3/4"-os vízcsatlakozással, 35 mm-es kifolyóval. Tartozék: 2db univerzális kosár, 1db betétkosár 12db kistányér fogadására, 1db betétkosár evőeszközök részére. Ajánlott csatlakozási vízhőmérséklet központi lágyvíz esetén: +55°C. Ajánlott csatlakozási vízhőmérséklet külön vízlágyító esetén: max.+35°C | KRUPPS | CUBE C327 | 42x50x66 | 2.79 |  |  | 1
37. | Manuális kezelésű vízlágyító, 12 literes tartállyal, 9 liter gyantatöltettel, regeneráláshoz 2 kg só, 2250 liter/ 20°/Fr mellett, 2-40 C°-os vízre maximum 8 bar nyomásra, 3/8^-os kimenettel. | ADOLCINOX | MB 9 - AD | 19x56 |  |  |  | 1
38. | Beépíthető hűtött medence, vízszintes ventilált hűtéssel, GN5/1 méretű, +4/+8°C közötti hőmérséklettartománnyal, 5db alsó tálcával, mely max. 15cm mélységű GN edény részére állítható. Hűtőközeg: R404a (1800gr) Beépítéshez szükséges munkalap kivágás mérete: 1785x726mm Vezérlőegység beépítéséhez szükséges kivágási méret: 366x90mm Teljesítmény: 230V/50Hz/1,01kW/10,16A Csomagolás: 1883x1012x1000 Nettó/bruttó súly: 161/181kg (Cod.art: 9DRBL5FIN0A01) | Afinox | BLUE 5 | 181,9x76x73 | 1.01